# ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

АНАЛИЗ

деятельности гарнизона пожарной охраны

ПСЧ-32 ФГКУ « 5 отряд ФПС по Красноярскому краю»

за 4 квартал 2017г.

с. Большой Улуй

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Применение сил и средств пожарной охраны на пожары и другие виды работ. | стр. - 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Оперативное реагирование подразделений пожарной охраны на пожары. | стр. -3- 4 |
| III. | Состояние наружного противопожарного водоснабжения. | стр. – 4 |
| IV. | Документы предварительного планирования. | стр. – 5 |

Статистические данные в приложениях:

| Приложение №1 | Реагирование подразделений ПО Табл. № 1-8. |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Оперативное реагирование подразделений пожарной охраны на пожары. Табл. № 9-10. |
| Приложение №3 | НППВ Табл. № 11-15. |
| Приложение №4 | Реагирование подразделений ПО Табл. № 16. |
| Приложение №5 | Опорные пункты Табл. № 17-18. |
| Приложение №6 | ДППДТП Табл. № 19. |
| Приложение №7 | Учет пенообразователя Табл. № 20. |

I. Применение сил и средств пожарной охраны

на пожары и другие виды работ

1. В течении отчётного периода 2017г. в Большеулуйском районе зарегистрировано 14 пожаров, погибших нет,  травмированных человек нет, уничтожено 11 строений,  материальный ущерб 7800000 (в сравнении с АППГ 24 пожара, погибших нет, пострадавших нет).

2. В течении отчётного периода 2017г. в Большеулуйском районе зарегистрировано 119 выезда, что на 34,9 % меньше по сравнению с АППГ (183):

- ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» потушено 14 пожаров,  ликвидировано 11 последствий ДТП, 59 прочих вызовов;

- 15 ложных вызов;

- 0 для подготовки личного состава.

3. ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» ликвидировано 14 пожаров, что на 41,6 % меньше по сравнению с АППГ (24)

- населением до прибытия подразделений пожарной охраны ни один пожар не потушен;

- силами одного караула потушено 13 пожаров;

- первым стволом от емкости автоцистерны потушено 5 пожаров;

- с установкой ПА на водоисточники потушено 4 пожара;

- от ёмкостей нескольких автоцистерн 4 пожара;

- с привлечением дополнительных сил и средств потушен 1 пожар.

3.1 С использованием водяных стволов потушено 14 пожаров в 2017г., АППГ(24).  Пенные стволы на тушение пожаров не применялись..

3.2 специальная пожарная техника на тушение пожаров не использовалась.

4. спасено на пожарах 0 человек и 8200000 рублей материальных ценностей.

5. пожаров на транспорте в Большеулуйском районе –не было.

II. Оперативное реагирование подразделений пожарной охраны

на пожары

1. Показатели оперативного реагирования за отчетный период в ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» составили:

- время сообщения 1 мин. (2016г – 1 мин);

- время прибытия 12,7 мин. (2016г – 11,5 мин);

- средняя площадь пожара на момент прибытия 78,9 м2 (2016г. – 77,3м2)

- среднее время подачи первых стволов 1 мин. (2016г. – 1 мин)

-  среднее время локализации 4,1 мин (2016г. – 5,3 мин)

- средняя площадь пожара на момент локализации 78,9 м2 (2016г. – 77,3м2)

- среднее время ликвидации 5,2 мин (2016г. – 6,7 мин)

- среднее время тушения пожара с момента подачи первого ствола до ликвидации 9,4 мин. (2016г. – 12,0 мин.)

2. Время следования к месту пожара, на которых в район выезда подразделения составило соответственно до 5 мин.- 5, до 10 мин.- 2 и более 10 мин.-7, в сравнении с АППГ.(до 5 мин.11, до 10 мин.5 и более 10 мин.8)

3. времени тушения пожаров: до 15 мин.11, от 16 до 30 мин.3, от 31 мин. до 60 мин. 0, от 61 до 120мин.0, и более 120 мин. 0. в сравнении с АППГ.( до 60 мин.24, от 61 до 119 мин.0, от 120 мин. до 179 мин 0 и более 180 мин.0.

III. Состояние наружного противопожарного водоснабжения

1. В Большеулуйской районе имеется 152 ПГ (100% от требуемого)

2. В Большеулуйском районе в 2017г принято в эксплуатацию 2 ПГ, 0 ПВ, 0 ВНБ, 0 пирсов, в 2016г  принято в эксплуатацию 0 ПГ, 0 ПВ, 0 ВНБ, 0 пирсов.

2.1. Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения в Большеулуйской районе составляет 1,3%.

2.2. В Большеулуйской районе уменьшения количества источников наружного противопожарного водоснабжения нет, но есть ВБ не приспособленные для заправки пожарных автомобилей 4 шт и ПВ 1шт:

ВНБ: д.Красная Заря, с. Бычки, п. Кытат, д. Сучково.

ПВ: с. Сучково

В Большеулуйской районе неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения ПГ- 0%, ПВ-5%, ВНБ- 33,3%, пирсов – 0%

4. В 5 населенных пунктах района отсутствует противопожарное водоснабжение (14,7%) от общего количества.

5. 13 пожаров потушены с использованием пожарных стволов (100%) от общего количества.

5.1. 4 пожара потушено на подвозной воде от источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на удалении 200 метров и более.

5.2. Не использования источников наружного противопожарного водоснабжения нет (небольшая площадь пожара, безводные районы).

IV. Документы предварительного планирования

1. В Большеулуйском районе должны быть разработаны 5 ПТП; 55КТП на объекты, 34 КТП на населенные пункты.

Разработано 5 ПТП; 55 КТП на объекты, 34 КТП на населенные пункты.

2. 100% ПТП на объекты, 100% КТП на объекты,  100% КТП на населенные пункты, 100% КТП на дачные массивы от требуемого количества.

3. Количество разработанных за отчетный период 0 ПТП 100% и 0 КТП 100%

4. Количество переработанных за отчетный период 5 ПТП и 30 КТП, 100% ПТП и 100% КТП.

5. Количество, отработанных (классно групповым методом)с личным составом дежурных караулов за отчетный период ДПП - 35.

| ВрИО Начальника ПСЧ-32 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» лейтенант внутренней службы |  | А.С. Андросов |
| --- | --- | --- |