АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2020			              с. Новая Еловка		                              № 20 – п

Об утверждении проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района  Красноярского края

В соответствии  со статьями 4, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» руководствуясь  статьёй 19 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  на территории Новоеловского сельсовета Большеулуйского района  Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Глава Новоеловского  сельсовета			                       Т. С. Яблушевская

Приложение                                                                                       к постановлению                                                                       администрации                                                                                          Новоеловского сельсовета

Большеулуйского района

Красноярского края                                                                                 от 27.10.2020  № 20 – п

# Проект

# хозяйственно-питьевого водоснабжения населения

# на территории Новоеловского сельсовета

# Большеулуйского района

# Красноярского края

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………..…...4

1. Паспорт схемы водоснабжения…………………………………………..…………......4

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета……...…………….........................................................................................5

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения………….......6

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды …….................................6

5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………….………………..10

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………........11

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ....................11

8. Ожидаемый результаты…..……………………………………………………………..12

Введение

Объектом исследования является система водоснабжения централизованной зоны водоснабжения Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее — Новоеловского сельсовета).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития систем водоснабжения Новоеловского сельсовета по критериям: качества, надежности водоснабжения и экономической эффективности.

Проектирование проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения  сельсовета представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти схемы. Прогноз спроса на водопотребление основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую  очередь его градостроительной деятельности, определенными правилами застройки землепользования и застройки.

Схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения  разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок водопотребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения                     Новоеловского сельсовета   является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  "О  водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения», комплексная программа социально-экономического развития Большеулуйского района, документы территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, его развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории сельсовета.

Цели и задачи схемы водоснабжения:

- повышение    надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новоеловского сельсовета водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Новоеловского сельсовета требуемой  документацией  при подключении к сетям водоснабжения и водой хозяйственно – питьевого назначения.

# 2. Технико – экономическое  состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Новоеловский сельсовет входит в состав Большеулуйского района и является одним из девяти аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь сельсовета составляет   1 935 га.

В состав Новоеловского сельсовета входят три населенных пункта: село Новая Еловка, деревня Александровка, деревня Турецк.

Административным центром сельсовета является с. Новая Еловка.

Численность населения Новоеловского сельсовета на 01.01.2020  – 963 человека.

На территории Новоеловского сельсовета водоснабжение осуществляется от трех скважин с подачей воды в сеть потребителям через водонапорные башни.

На водонапорной башне по ул. Советская отсутствует станция очистки воды, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

Право собственности зарегистрировано на все водонапорные башни,  которые состоят на балансовом учете сельсовета.

Месторасположения водонапорных башен:

- скважина № 1 -  в с. Новая Еловка, ул. Советская, 50 метров западнее дома № 63, год ввода в эксплуатацию 1987;  дебит 15 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80;

- скважина № 2 – в с. Новая Еловка, ул. Лесная, 30 метров севернее жилого дома № 1, год ввода в эксплуатацию 1987;  дебит 15 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-140;

- скважина № 3 – д. Турецк, 310 метров южнее ул. Колхозной, год ввода в эксплуатацию 2018;  дебит 15 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-140.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети -  7690 м., в том числе:

с. Новая Еловка – 5 830,0 м.;

д. Турецк – 1 860,0 м.

Водоразборных колонок всего – 47 шт., в том числе тупиковых -  11 шт., по населенным пунктам:

в с. Новая Еловка -   32 шт., в том числе тупиковых -  9 шт.;

д. Турецк -   15 шт., в том числе тупиковых -   2 шт.

Объем потреблений воды населением – 22,0 тыс. м3 за 2019 год, при норме 1,4  м3 на человека.

Процент утечки воды: в с. Новая Еловка – 21%;  д. Турецк – 13%.

Выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению занимается Администрация Новоеловского сельсовета (заключая договора со специализированными организациями), в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- выдача техусловий на подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж, монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Администрация Новоеловского сельсовета организует техническую эксплуатацию систем водоснабжения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Учет забора воды ведется по приборам водоочистных станций, установленных на двух водозаборных башнях. На водозаборной башне,  расположенной по ул. Советская, учет ведется косвенным методом – по производительности и времени работы насоса. Лицензия на недропользование отсутствует.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизоваенного водоснабжения, включающих водозаборные башни и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – водоразборных колонок.

Жилые дома, не подключенные к центральной системе водоснабжения, обеспечиваются водой посредством уличных водоразборных колонок.

Прокладка водопроводных сетей подземная. Трубопроводы в полиэтиленовом, чугунном и металлическом исполнении. Степень износа сетей и сооружений системы водоснабжения высокая. В связи с чем, необходим капитальный ремонт сетей водоснабжения и  новых ответвлений.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Водопотребителями  в Новоеловском сельсовете являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений и на нужды пожаротушения.

Население в Новоеловском сельсовете составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 963 тыс.чел.

- на расчетный период                                                      –  970 тыс.чел.

Застройка  в Новоеловском сельсовете предусматривается 1, 2 - х квартирными жилыми домами.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Утвержденная норма водопотребления (средняя) – 1,4 м³  в месяц на 1 человека.

Расчет водопотребления.

Таблица 1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс.чел | Расход м³/сут | Население тыс.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом | 230 | 0,283 | 65,1 | 0,323 | 74,3 |
| 2 | Застройка зданиями, с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 0,729 | 36,5 | 0,753 | 37,7 |
| 3 | Объекты культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие |  |  | 7,6 |  | 7,3 |
| 4 | Неучтенные расходы | 15 % |  | 16,4 |  | 16,4 |
| Всего |  | 125,6 |  | 136,0 |

Расход воды на полив зеленых насаждений

Таблица  2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 50 | 1,012 | 50,6 | 1,064 | 53,2 |

Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица № 3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства. |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1,031 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2 х 2,5 | 5,0 | 54,00 |
| Итого |  | 162,00 |
| Расчетный срок. |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 1,084 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  | 1 | 2 х 2,5 | 5,0 | 54,00 |
| Итого |  | 162,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 72 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по водопотреблению в Новоеловском сельсовете  сведены в таблицу № 4.

Суммарные расходы  в Новоеловском сельсовете  сведены в таблицу № 4.

Объемы водопотребления в Новоеловском сельсовете

Таблица № 4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, расходы по объектам культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие организации, неучтенные расходы | 8,76 | 8,94 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50,6 | 53,2 |
| 3 | Проверка пожарных гидрантов | 162,0 | 162,0 |
| Всего | 338,2 | 351,2 |

Данные лабораторных исследований (испытаний), измерений

качества питьевой воды.

При анализе отбора воды из скважин с разводящими сетями  выявлены следующие превышающие показатели норматива СанПиНа:

Источники водоснабжения:

- водозаборная башня, д. Турецк, 310 метров южнее ул. Колхозной, Большеулуйского района, Красноярского края;

Таблица №5

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
|  |  |  |  |  | Протокол исследований (испытаний), измерений |
| 1 | Железо | мг/дм3 | 0,72 +- 0,15 | не более 0,3 | от 04.04.2019 № 301 – 1002 |

- водозаборная башня, ул. Советская, 50 метров западнее дома № 63, с. Новая Еловка, Большеулуйского района, Красноярского края;

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
| 1 | Марганец | мг/дм3 | 0,138 +- 0,021 | не более 0,1 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 19.11.2018 № 301 – 2934 |
| 2 | Железо | мг/дм3 | 1,27 +- 0,27 | не более 0,3 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 19.11.2018 № 301 – 2934 |
| Лаборатория микробиологических исследований |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Примечание |
| 1 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | обнаружено | Протокол исследований (испытаний), измерений от 21.06.2019 № 301 – 2185 |

- водозаборная башня, ул. Лесная, 30 метров севернее жилого дома № 1, с. Новая Еловка, Большеулуйского района, Красноярского края.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
| 1 | Железо | мг/дм3 | 0,45 +- 0,09 | не более 0,3 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 19.02.2018 № 307 – 179 |
| 2 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7,5+- 0,9 | не более 0,7 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 19.02.2018 № 307 – 179 |
| Лаборатория микробиологических исследований |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Примечание |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | обнаружено | Протокол исследований (испытаний), измерений от 11.08.2020 № 301 – 2676 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | обнаружено | Протокол исследований (испытаний), измерений от 11.08.2020 № 301 – 2676 |

# 5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На 1 очередь:

Проектом предлагается строительство системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения для обеспечения водоснабжения существующих и проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки.  Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное. Для существующей и проектируемой жилой застройки проектом предлагается водопользование с устройством  вводов водопровода в здания.

Водозаборное  сооружение (скважина, водонапорная башня) по улице Советская централизованных систем водоснабжения требует капитального ремонта в связи с физическим износом систем. Соответственно ухудшается качество питьевой воды. Лабораторные исследования показали, что образцы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (Вода питьевая) по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Сооружение, так же необходимо оборудовать системами очистки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо - и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения на аварийных участках.

На расчетный срок:

На расчетный срок в Новоеловском сельсовете проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Предлагается развитие поселковой распределительной сети с учетом существующих водозаборных сооружений. Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов с устройством вводов водопровода в здания. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Вновь строящиеся  сети водоснабжения закольцевать. На водопроводе для улучшения качества воды планируется  установить комплексы для очистки воды.

# 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все проектируемые работы по строительству, реконструкции, и модернизации объектов центральной системы водоснабжения  выполняются в соответствии с проектной документацией учитывающей все возможные риски и с минимальным нанесением ущерба экологии.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу № 6.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица № 6.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø90мм. | м.п. | 100 | 500 |
| 2 | РЧВ, в составе водозаборных сооружений, V=15 м³ | соор. | + | + |
| 3 | Станция водоочистки V= 480 м³/сут | соор. | + | + |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборной скважины и водонапорной башни по улице Советская, 50 м. западнее жилого дома № 63 | соор. | + | + |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (замена железных труб на полиэтиленовые по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø90мм.) | м.п. | 823 | 1130 |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. |  | 1000 |
| 2 | Насосная станция II-го подъема, Н=40м; V=100м³/час. | соор. |  | + |
| 3 | Установка фильтров на водонапорной скважине | соор. | + | + |
| 4 | Установка приборов учета объемов забираемых природных вод | шт. | 1 | 1 |

8   Ожидаемый результат

Ожидаемый результат от реализации схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения:

-	обеспечение бесперебойным водоснабжением;

-	сокращение удельного расхода электроэнергии и других эксплуатационных затрат;

-	улучшение качества питьевой воды.