АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12. 2020			              с. Березовка 	                                            № 20

Об утверждении проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  на территории Березовского сельсовета Большеулуйского района  Красноярского края

В соответствии  со статьями 4, 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» руководствуясь  статьёй 7 п. 1.14 Устава Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  на территории Березовского сельсовета Большеулуйского района  Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Глава сельсовета			                                                                   В.А. Вигель

Приложение                                                                                       к постановлению                                                                       администрации                                                                                          Березовского сельсовета

Большеулуйского района

Красноярского края                                                                                 от 29.12.2020  № 20

# Проект

# хозяйственно-питьевого водоснабжения населения

# на территории Березовского сельсовета

# Большеулуйского района

# Красноярского края

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………..…...4

1. Паспорт схемы водоснабжения…………………………………………..…………......4

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета……...…………….........................................................................................5

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения………….......6

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды …….................................7

5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………….………………..13

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………........14

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ....................14

8. Ожидаемый результаты…..……………………………………………………………..14

Введение

Объектом исследования является система водоснабжения централизованной зоны водоснабжения Березовского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края (далее — Березовского сельсовета).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития систем водоснабжения Березовского сельсовета по критериям: качества, надежности водоснабжения и экономической эффективности.

Проектирование проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения  сельсовета представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти схемы. Прогноз спроса на водопотребление основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую  очередь его градостроительной деятельности, определенными правилами застройки землепользования и застройки.

Схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения  разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок водопотребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом, и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения                     Березовского сельсовета   является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  "О  водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения», комплексная программа социально-экономического развития Большеулуйского района, документы территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, его развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории сельсовета.

Цели и задачи схемы водоснабжения:

- повышение    надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Березовского сельсовета водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Березовского сельсовета требуемой  документацией  при подключении к сетям водоснабжения и водой хозяйственно – питьевого назначения.

# 2. Технико – экономическое  состояние централизованных систем водоснабжения сельсовета

Березовский сельсовет входит в состав Большеулуйского района и является одним из девяти аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь сельсовета составляет  21 720  га.

В состав Березовского сельсовета входят четыре населенных пункта: село Березовка, деревня Кумыры, деревня Новоселы, деревня Елга.

Административным центром сельсовета является с.Березовка.

Численность населения Березовского сельсовета на 01.01.2020  – 616 человек.

Основными природными ресурсами сельсовета являются подземные геотермальные воды хозяйственно–питьевого назначения.

На территории Березовского сельсовета водоснабжение осуществляется от двух скважин с подачей воды в сеть потребителям через водонапорные башни.

Право собственности зарегистрировано на все водонапорные башни, которые состоят на балансовом учете Березовского сельсовета.

В селе Березовка для добычи воды используется глубоководная скважина, расположенная по улице Мира 101, глубина которой после проведения капитального ремонта в 2017 году составляет 432 м.

В д. Елга ул. Дружбы 48 «А» для добычи воды используется глубоководная скважина и установлена в 2016 году озоно-фильтровальная станция очистки вод «Пульсар -10» в здании мобильном, производительностью до 10 м3/ч.  один накопительный резервуар V =15 м3 и одна скважина. Насос марки ЭЦВ 6-10-110 заводской номер 1730 размещается в железобетонном помещении.

Месторасположения скважин:

скважина № 1 -  в д. Елга, ул. Дружбы,  48А, год постройки 1993, глубина 55м, расположена в бетонном круглом колодце, оборудованном в соответствии с действующими требованиями. На расстоянии 4, 38 м о скважины располагается ограждение водонапорной башни, размер ограждения 6*6 м. Со всех сторон в радиусе 30 метров территория подземного водозабора свободная от застройки.

Ближайшим объектом к скважине является грунтовая дорога, расположенная на расстоянии 30 метров  в северо - западном и северо – восточном направлениях от скважины.

В восточном направлении от скважины на расстоянии 31 метр располагается частный земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. На участке располагается одноэтажный жилой дом, рядом с домом расположены хозяйственно бытовые пристройки.

В юго-восточном направлении на расстоянии 230 метров находится гараж администрации.

В южном и юго-западном направлениях на расстоянии 143метра и 133 метра соответственно располагается пилорама для механической обработки древесины.

Дебит 6,3 м3/час, насос ЭВЦ-6-10-110

скважина № 2- в с. Берёзовка, ул. Мира,101, глубина после проведения капитального ремонта в 2017 году составляет 432 м.

Расположена в бетонном круглом колодце, оборудованном в соответствии с действующими требованиями.

В восточном направлении от скважины на расстоянии 650 м. располагается автодорога Ачинск-Новобирилюссы, в северном направлении протекает река Камчала на расстоянии 850 м. В южном направлении на расстоянии 300 м. находится Березовская школа. В западном направлении на расстоянии 300 м. располагается поселенческая автодорога.

Дебит 6,3 м3/час, насос ЭНF 51A.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20 – 90 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети в д. Елга  -  2016 м, с. Берёзовка 4227 м из них , водовод 410 м.

Приборами учета забора воды оснащена скважина № 1, на скважине № 2 приборы учета  отсутствуют, учет ведется косвенным методом-по производительности и времени работы насоса.

Общая протяженность водопроводной сети -  6243 м., в том числе:

с. Березовка – 4227,0 м.;

д. Елга – 2016,0 м.

Водоразборных колонок всего – 42 шт., в том числе тупиковых -  10 шт., по населенным пунктам:

в с. Березовка  -   25 шт., в том числе тупиковых -  5 шт.;

д. Елга -   17 шт., в том числе тупиковых -   5 шт.

Объем потреблений воды населением – 8,5 тыс. м3 за 2020 год, при норме 1,2  м3 на человека.

Администрация Березовского сельсовета организует техническую эксплуатацию систем водоснабжения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Учет забора воды ведется по приборам водоочистной станции, установленной на скважине № 1 в д. Елга. На водозаборной башне № 2,  расположенной в с. Березовка, учет ведется косвенным методом – по производительности и времени работы насоса.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованного водоснабжения, включающих водозаборные башни и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – водоразборных колонок.

Жилые дома, не подключенные к центральной системе водоснабжения, обеспечиваются водой посредством уличных водоразборных колонок.

Прокладка водопроводных сетей подземная. На глубине три метра. Трубопроводы в полиэтиленовом исполнении.

Степень износа водонапорной башни и скважины в д. Елга высокая. В связи с чем, необходим капитальный ремонт водонапорной башни и скважины.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Водопотребителями  в Березовском сельсовете являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- проверка пожарных гидрантов.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив огородов, содержание скота, зеленых насаждений и на нужды пожаротушения.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Утвержденная норма водопотребления (средняя) – 1,2 м³  в месяц на 1 человека.

Расчет водопотребления.

Таблица 1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс.чел | Расход м³ в месяц | Расход м³ в год | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом | 1,20 | 0,616 | 739,2 | 8870,4 | 24,6 |
| 2 | Объекты культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие |  |  | 45 | 540 | 1,5 |
| Всего |  | 784.2 |  | 26.1 |

Расход воды на полив огородов, содержание скота

Таблица  2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив огородов | 30 | 0,616 | 18.4 | 0,618 | 18,5 |
| 2 | Расход воды на содержание скота |  |  | 5,1 |  | 5,7 |
| Всего | 23,5 |  | 24,2 |

Расход воды на пожаротушение

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 72 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по водопотреблению в Березовском сельсовете  сведены в таблицу № 3.

Суммарные расходы  в Березовском сельсовете  сведены в таблицу № 3

Объемы водопотребления в Березовском сельсовете

Таблица № 3

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, расходы по объектам культурно-бытового обслуживания, образовательных учреждений, бюджетных организаций, прочие организации, неучтенные расходы | 26,1 | 27,2 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 18,4 | 18,5 |
| 3 | Расход воды на содержание скота | 5,1 | 5,7 |
| Всего | 49,6 | 51,4 |

Данные лабораторных исследований (испытаний), измерений

качества питьевой воды.

При анализе отбора воды из скважин с разводящими сетями  выявлены следующие  показатели норматива СанПиНа:

Источники водоснабжения:

- Скважина с разводящей сетью с. Березовка ул. Мира 101, Большеулуйского района, Красноярского края;

Таблица №4

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
|  |  |  |  |  | Протокол исследований (испытаний), измерений |
| 1 | Железо | мг/дм3 | 0,09 +- 0,02 | не более 0,3 | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |

| 2 | Марганец | мг/дм3 | 0,180 +- 0,027 | не более 0,1 | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 0,59+-0,12 |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |
| 4 | Запах при 60 С. | баллы | 4 (болотный) |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |
| 5 | Запах при 20 С. | баллы | 3 (болотный) |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |

Радиационно-гигиеническая лаборатория

| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний- характеристика погрешности (*неопределенности) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная суммарная альфаактивность | Бк/кг | Менее 0,05 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |
| 2 | Удельная суммарная бетаактивность | Бк/кг | Менее 0,20 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |
| 3 | Удельная активность радона | Бк/кг | 20,0+-6,9 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |

При анализе отбора воды из скважин с разводящими сетями  выявлены следующие  показатели норматива СанПиНа:

Источники водоснабжения:

- Скважина с разводящей сетью д. Елга,  ул. Дружбы 48 «А», Большеулуйского района, Красноярского края;

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
|  |  |  |  |  | Протокол исследований (испытаний), измерений |
| 1 | Железо | мг/дм3 | 0,26 +- 0,05 | не более 0,3 | от 24.07.2020г. № 301 – 2360 |
| 2 | Марганец | мг/дм3 | 0,025 +- 0,005 | не более 0,1 | от 24.07.2020г. № 301 – 2360 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 0,70+-0,14 |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2360 |
| 4 | Запах при 60 С. | баллы | 5 (сероводородный) |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2359 |
| 5 | Запах при 20 С. | баллы | 4 (сероводородный) |  | от 24.07.2020г. № 301 – 2360 |

Радиационно-гигиеническая лаборатория

| № пп | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний- характеристика погрешности (*неопределенности) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная суммарная альфаактивность | Бк/кг | Менее 0,05 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |
| 2 | Удельная суммарная бетаактивность | Бк/кг | Менее 0,20 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |
| 3 | Удельная активность радона | Бк/кг | 8,5+-2,9 | Протокол исследований (испытаний), измерений от 30.07.2020 № 4764-001 |

| Санитарно – гигиеническая лаборатория |
| --- |
| Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты испытаний+- характеристика погрешности (*неопределенности) | Величина допустимых уровней | Примечание |
| ДДТ | мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | Протокол исследований (испытаний), измерений |
| Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) | мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | Менее 0,02 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| ПАВанионоактивные | мг/дм3 | Менее 0,01 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Цианиды | мг/дм3 | Менее 0,01 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Цинк | мг/дм3 | 0,0045+-0,0013 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Медь | мг/дм3 | Менее 0,001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Хром | мг/дм3 | Менее 0,002 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Свинец | мг/дм3 | Менее 0,002 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Ртуть | мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Никель | мг/дм3 | Менее 0,005 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Молибден | мг/дм3 | Менее 0,001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Марганец | мг/дм3 | 0375+-0,056 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Кадмий | мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Селен | мг/дм3 | Менее 0,002 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Бор | мг/дм3 | Менее 0,05 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Бериллий | мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Барий | мг/дм3 | 0,147+-0,037 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Фенол | мг/дм3 | Менее 0,0005 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Алюминий | мг/дм3 | Менее 0,04 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Хлориды | мг/дм3 | Менее 2 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Фтор | мг/дм3 | 0,13+-0,03 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Мышьяк | мг/дм3 | Менее 0,005 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Сульфаты | мг/дм3 | Менее 2 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | Менее 0,1 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 216,4+-18,2 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| рН | Единицы рН | 6,3+-0,2 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Нитрит (по NO2) | мг/дм3 | 0,006+-0,002 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Цветность | Град. | 4,7+-1,2 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Привкус | Баллы | 0 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Запах при 60 С. | Баллы | 0 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Запах при 20 С. | Баллы | 0 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Стронций | мг/дм3 | 0,165+-0,021 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |
| Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | Менее 0,1 |  | № 301-3234 30.09.2020г. |

# 5. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На 1 очередь (2020-2024 г.)

Проектом предлагается капитальный ремонт водонапорной башни и  водозаборной скважины в д. Елга. Скважина глубиной 435 м. водонапорная башня 15 кубов.   Для обеспечения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения для обеспечения водоснабжения существующих  жилой и общественно-деловой застройки.  .

Водозаборное  сооружение (скважина, водонапорная башня) по улице Дружбы 48 «А» д. Елга,  централизованных систем водоснабжения требует капитального ремонта в связи с физическим износом систем. Соответственно ухудшается качество питьевой воды. Лабораторные исследования (Протокол исследований испытаний , измерений от 30.09.2020 г. № 301-3234) показали, что образцы питьевой воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (Вода питьевая) по санитарно-химическим показателям.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо - и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На расчетный срок в Березовском сельсовете проектом предусматривается Капитальный ремонт водонапорной башни и скважины в д. Елга. Скважина глубиной 435 м. водонапорная башня 15 кубов.

В селе Березовка в необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру.

# 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все проектируемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации объектов центральной системы водоснабжения  выполняются в соответствии с проектной документацией учитывающей все возможные риски и с минимальным нанесением ущерба экологии.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу № 6.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Дружбы 48 «А» д.Елга. Скважина глубиной 435 м. водонапорная башня 15 кубов. | соор. | 1 | 1 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода с. Берёзовка из труб полиэтиленовых d-90 мм. | м.п. | + | 4150 |
| 2 | Насосная станция II-го подъема, Н=40м; V=100 м 3/час | соор. | 1 | 1 |
| 3. | Установка фильтров на водонапорной башне |  | + | + |
| 4. | установка приборов учета объемов забираемых природных вод | соор. | 1 | 1 |

8   Ожидаемый результат

Ожидаемый результат от реализации схемы проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения:

-	обеспечение бесперебойным водоснабжением;

-	сокращение удельного расхода электроэнергии и других эксплуатационных затрат;

-	улучшение качества питьевой воды.