НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.12.2022                                     с. Новая Еловка                                               № 125

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 	состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Новоеловского сельсовета

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ, статьей 26 Устава Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Председатель Новоеловского

сельского Совета депутатов                                                                Н.В. Бондаренко

Глава Новоеловского сельсовета                                                                Е.В. Краева

Приложение

к Решению Новоеловского сельского

Совета депутатов от 28.12.2022 № 125

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений (далее - Порядок) регламентирует проведение осмотра зданий, сооружений независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального образования, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.2. Целью проведения осмотра зданий, сооружений является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации указанных объектов.

1.3. Основными задачами проведения осмотра являются:

- профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий, сооружений.

2. ОСМОТР ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ВЫДАЧА

РЕКОМЕНДАЦИЙ О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

2.1. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется на основании заявления физического или юридического лица (далее - Заявитель) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, поступившего в указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка уполномоченный орган по месту нахождения зданий, сооружений.

2.2. Органом, уполномоченным на прием от физического или юридического лица заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений является орган местного самоуправления муниципального образования.

2.3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе таких осмотров нарушений в отношении зданий, сооружений независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального образования, осуществляется Комиссией по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений, созданной при уполномоченном органе (далее - Комиссия).

2.4. Положение и состав Комиссии утверждается правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования.

2.5. К полномочиям Комиссии относятся:

-   организация и проведение осмотра;

- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- сбор информации о выполнении рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.6. Предметом осмотра является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.7.	Собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения осмотра заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения незамедлительно любым доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию получения уведомления.

2.8.	При осмотре зданий, сооружений проводятся:

- осмотр объекта, обследование исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов;

- проверка журнала эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения

нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- ознакомление с проектной документацией здания, сооружения;

- ознакомление с технической документацией на многоквартирный дом;

- иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения, соответствия требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации осматриваемого объекта.

2.9.	Срок проведения осмотра здания, сооружения составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.10.	По результатам осмотра здания, сооружения в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - в течение 1 рабочего дня со дня проведения осмотра, составляется заключение об осмотре здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заключению об осмотре здания, сооружения прилагаются материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.11.	В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра Комиссией составляются рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.12.	Копии заключения об осмотре здания, сооружения в течение 3 рабочих дней со дня его составления вручаются Комиссией под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо направляются указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления заключения об осмотре здания, сооружения.

Письменный ответ о результатах проведения осмотра здания, сооружения направляется Комиссией Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня составления заключения об осмотре здания, сооружения.

2.13.	Рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра здания, сооружения нарушений в течение 3 рабочих дней со дня их составления вручаются Комиссией под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо направляются указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.14.	В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию заключения об осмотре здания, сооружения в течение 3 рабочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.15.	Сведения о проведенном осмотре здания, сооружения вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся на территории муниципального образования, который ведется органом местного самоуправления муниципального образования, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.16.	Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

Заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, направляется Комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации заявления с уведомлением Заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня направления заявления в орган государственного контроля (надзора).

Заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, направляется Комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с уведомлением Заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня направления заявления в орган государственного контроля (надзора).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

-соблюдать законодательство Российской Федерации, Красноярского края, правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, права и законные интересы физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

-привлекать к осмотру зданий, сооружений специализированные организации, соответствующие требованиям законодательства;

-не препятствовать заявителю, владельцам зданий, сооружений либо их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

-предоставлять заявителю, владельцам зданий, сооружений информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

-осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка в отношении зданий, сооружений осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования.

Приложение

1 к Порядку  осмотра зданий,                                                                                сооружений в целях оценки их технического                                                      состояния и надлежащего

технического обслуживания на территории Новоеловского сельсовета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________

ОБ ОСМОТРЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

«__» _____________ 20__ г.	                      с. Новая Еловка

Настоящее Заключение составлено

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий,

сооружений)

с участием представителей специализированных организаций

_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

На основании

_____________________________________________________________________

(дата и номер НПА, наименование уполномоченного органа) проведен осмотр

_____________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение) в присутствии:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

______________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения либо уполномоченного представителя)

При осмотре установлено:

_____________________________________________________________________ (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются документы, требования которых нарушены)

______________________________________________________________________ Приложения к заключению:

______________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра) Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

______________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

С заключением ознакомлены:

Правообладатель 	здания, 	сооружения  	 ________________________________

______________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Лицо, 	ответственное 	за 	эксплуатацию 	здания, 	сооружения

______________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Копию акта получил:

«__» ________ 20__ г. ________________

_____________________________________ (дата) (подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение № 2 к

Порядку  осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Новоеловского сельсовета

РЕКОМЕНДАЦИИ О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НАРУШЕНИЙ

«__» ____________ 20__ г.                                                     с. Новая Еловка

Для устранения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации  зданий,  сооружений,  зафиксированных  в  заключении № ___ об осмотре здания, сооружения от «__» _______ 20__ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (выявленное нарушение требований законодательства Российской Федерации                     к эксплуатации зданий, сооружений) рекомендуется:

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________        (рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра                        зданий, сооружений нарушений)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

________________________________________________________________

(подпись)                  (Ф.И.О., должность, место работы) ___________________________________________________________________      (подпись)                  (Ф.И.О., должность, место работы) ___________________________________________________________________                                         (подпись)                  (Ф.И.О., должность, место работы)

________________________________________________________________ (подпись)                  (Ф.И.О., должность, место работы)  ________________________________________________________________

(подпись)                  (Ф.И.О., должность, место работы)

Собственник  здания,  сооружения рекомендации получил (заполняется в случае вручения под подпись):

"__" 	__________ 	20__ г. 	                                          ___________ __________________________________________________________

(дата)            (подпись)          (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, либо  действующего в силу полномочий,                                            основанных на доверенности)

Лицо,   ответственное  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  рекомендации получил (заполняется в случае вручения под подпись):

"__" 	__________ 	20__ г.                                                                  ______________________________________________________________________

(дата)            (подпись)           (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено                                                                           выступать от его имени, либо                                        действующего в силу полномочий,                                           основанных на доверенности) Приложение 3 к Порядку  осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Новоеловского сельсовета

Журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся на территории Новоеловского сельсовета

| № п/п | Основание для проведения осмотра | Адрес объекта осмотра | Ф.И.О. должность владельца, собственника, пользователя объекта осмотра | Наименование объекта осмотра | Наименование нарушения | Рекомендации по устранению выявленных нарушений и срок их устранения | Отметка о выполнении и фактическая дата выполнения рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |